CAD - Standards  
für die Leistungen der Technischen Gebäudeausrüstung

Allgemeines

Die städtische Immobilienwirtschaft Dortmund plant und verwaltet ihre Gebäude mit dem Hochbau-CAD-System Arriba3CAD (aktuelle Version: V24) des Softwarehauses RIB Stuttgart. Das kaufmännische Gebäudemanagement wird mit dem von der Stadt Dortmund verwendeten System des Softwarehauses SAP Walldorf nach einem festgelegten Nummernschlüssel für alle Gebäude, Bauteile und technischen Objekten abgewickelt.

Die Technische Gebäudeausrüstung arbeitet mit TGA- Ingenieursoftware auf AutoCAD- Basis:

Standard für Elektro : Software Elaplan auf AutoCAD-Basis

Standard für Heizung / Klima / Sanitär / Lüftung : Software Linear auf AutoCAD-Basis

Standard für Meß -u. Regeltechnik : Software Mervisoft auf Tric V4 / Briscad Pro


Die für die Städtische Immobilienwirtschaft erstellten Dokumentationen sind in folgender digitaler Form zu liefern:

Zeichnungen: AutoCAD Version 2010 (und höher) Papierplots im Maßstab M1:50

Die technischen Berechnungen sind als Linear-/ Elaplan-/ Mervisoft-Datei oder mit anderen gängigen Berechnungsprogrammen zu erstellen und zu liefern.

Die Daten sind erst dann übergeben, wenn sie in das DV-System der Auftraggeberin fehlerfrei eingelesen werden konnten.

Eventuelle Fehler bei der Aufnahme oder der Datenerfassung sind vom Auftragnehmer bis 6 Monate nach Übergabe der Daten kostenlos zu beseitigen.